**项目内容**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合同包** | **序号** | **耗材名称** | **参考功能参数** | **规格** | **单位** | **预计两年使用量** | **最高控制单价（元）** | **预计两年采购总价（元）** |
| 一 | 1 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 由天然橡胶乳胶制造，产品应无菌。 | 6.5#至8# | 副 | 100000 | 1.7 | 170000 |
| 二 | 1 | 灭菌凡士林纱布 | 该产品主要用于伤口换药时的创口引流、内脏造瘘用，产品应无菌。 | 5cm\*10cm | 片 | 3600 | 2.7 | 9720 |
| 灭菌凡士林纱布 | 10cm\*10cm | 片 | 1600 | 2.8 | 4480 |
| 2 | 医用纱布敷料 | 主要用于手术过程中吸收体内渗出液、压迫止血和支持、保护器官和组织。 | 40cm\*40cm | 块 | 36000 | 3.00 | 108000 |
| 3 | 医用脱脂纱布叠片 | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，清洁皮肤、粘膜或创面护理、常与药物一起使用保护创面，以起到包扎、固定作用。 | 7cm\*8cm | 块 | 324000 | 0.266 | 86184 |
| 医用纱布块 | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。显影型可用于吸收手术过程中的体内渗出液，承托器官和组织。产品应无菌。 | 7.5cm\*7.5cm ,5片/袋,不带X光线 | 袋 | 19200 | 1.2 | 23040 |
| 医用纱布块 | 8cm\*10cm,  5片/袋, 带X光线 | 袋 | 4320 | 1.64 | 7084.8 |
| 4 | 纱布绷带 | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 | 8cm\*6m | 卷 | 14000 | 1.55 | 21700 |
| 5 | 弹力绷带 | 适用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。该产品为弹性材料，不与创面直接接触。产品非无菌。 | 7.5cm\*4.5m | 卷 | 528 | 20.7 | 10929.6 |
| 6 | 棉垫 | 产品用于敷垫和吸附组织渗出液用，内含绵至少30g。产品应无菌。 | 纱布棉垫 30cm\*40cm | 片 | 2560 | 3.42 | 8755.2 |
| 7 | 医用手术巾 | 产品供外科手术时用。带X光线。产品应无菌。 | 10 cm×40cm | 片 | 14000 | 1.182 | 16548 |
| 医用手术巾 | 40cm\*40 cm | 片 | 720 | 7.8 | 5616 |
| 三 | 1 | 石蜡棉球 | 用于表面润滑，2粒/袋，产品应无菌。 | 0.3g/粒 | 袋 | 3500 | 1.1 | 3850 |
| 2 | 脱脂棉球 | 用于对手术或穿刺部位的皮肤，机械创伤及器械的局部涂抹消毒剂。 | 0.3g/粒，500g/包，非无菌 | 包 | 320 | 21 | 6720 |
| 脱脂棉球 | 0.7g/粒， 500g/包，非无菌 | 包 | 20 | 21 | 420 |
| 脱脂棉球 | 0.3g，5粒/袋 灭菌 | 袋 | 2400 | 0.6 | 1440 |
| 3 | 医用棉签 | 临床蘸取消毒液作皮肤消毒、创面进行清洁使用。一包20支，产品应无菌。20cm为大头棉球。 | 10cm | 包 | 3600000 | 0.01 | 36000 |
| 医用棉签 | 20cm | 包 | 120000 | 0.1 | 12000 |
| 四 | 1 | 真空垫 | 用于放射治疗过程中患者定位和体部固定，本院使用的为美式头颈肩板。 | ≥1000\*800\*40mm | 张 | 600 | 540 | 324000 |
| 真空垫 | ≥1000\*700\*40mm | 张 | 500 | 520 | 260000 |
| 2 | 定位膜 | 用于放射治疗过程中患者定位和固定 | 260\*265mm | 张 | 100 | 140 | 14000 |
| 定位膜 | 480\*600mm | 张 | 500 | 340 | 170000 |
| 五 | 1 | 医用隔离面罩 | 为了保护隔离面罩清晰度两面都贴有保护膜，使用时需把膜撕掉。 | / | 个 | 200 | 8 | 1600 |
| 2 | 一次性使用口咽通气道 | 用于维持上呼吸道通畅的医疗器械，主要用于无意识或麻醉患者，透明或半透明，便于观察分泌物。产品应无菌。 | 4#-10# | 个 | 100 | 9.5 | 950 |
| 3 | 口垫 | 本产品用于经口腔手术或检查时维持患者的开口状态，防止非预期咬合。 | 绑带式 | 个 | 14000 | 1.8 | 25200 |
| 4 | 咬嘴 | 与呼吸科成人用、儿科肺功能检测仪配套，产品应无菌。应适配各自机器。 | 机器品牌：  ①河南迈松。型号：MSPFT-B  ②肺功能测试系统，型号：MasterScreen | 个 | 1000 | 15 | 15000 |
| 5 | 一次性使用过滤嘴 | 机器品牌：优呼吸  型号：PF680 | 个 | 200 | 13 | 2600 |
| 六 | 1 | 一次性使用无菌换药包 | 产品供病人换药及拆线时用，应基本配置：碘伏消毒棉球/棉签8只、手套、纱布块4块、棉球6只、镊子2把、治疗巾、托盘，产品应无菌。 | / | 包 | 14000 | 2.95 | 41300 |
| 2 | 一次性使用透析护理安全包 | 产品配置至少包含:透气胶贴、治疗巾、医用橡胶检查手套、纱布、棉卷、创口贴、碘伏棉签、碘伏棉球、碘伏纱布、废物收集盒（锐器盒）、储存袋，分别用于上机、下机。产品应无菌。 | / | 套 | 40000 | 7.8 | 312000 |
| 七 | 1 | 一次性使用无菌导尿包 | 产品包含：硅胶尿管、消毒棉球/棉签、2套无菌手套、无菌镊子/止血钳、无菌洞巾、无菌治疗巾、无菌润滑凝胶、引流袋、注射器、标本采集容器、纱布块、废弃物袋、托盘、别针、标签纸等产品应无菌。 | Fr14 、Fr16  双腔  硅胶 | 个 | 4000 | 20.5 | 82000 |
| 2 | 一次性使用硅胶导尿管 | 适用于不能自主排尿的患者，可以进行临时导尿或长期留置导尿。此外，它还可用于泌尿外科手术时的压迫止血和膀胱冲洗。产品应无菌。 | 双腔标准  Fr14、Fr16（5-10ml) | 个 | 2000 | 38.95 | 77900 |
| 儿童，10Fr（3ml） | 个 | 100 | 43.95 | 4395 |
| 三腔(20-22#) | 支 | 200 | 23 | 4600 |