显微开颅器械包参考规格

| 序号 | 名称 | 参考规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单钩乳突牵开 器 | 总长170mm，单钩，钝头 | 1 |  |
| 2 | 后颅凹牵开器 | 170mm，4X4 齿，钝头， 双关节 | 1 |  |
| 3 | 脑自固定牵开 器 | 长 90mm， 宽 60mm | 1 |  |
| 4 | 颅骨骨膜剥离 器 | 总长 220mm， 头宽 10mm， 微弯头 | 1 |  |
| 5 | 椎板剥离器 | 总长 220mm， 头宽 15mm | 1 |  |
| 6 | 椎板剥离器 | 总长 220mm， 头宽 20mm | 1 |  |
| 7 | 颅骨骨撬 | 总长 190mm | 2 |  |

| 8 | 脑膜剥离器 | 双头， 总长 240mm | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 剥离器 | 双头， 总长 240mm， 带眼 | 1 |  |
| 10 | 剥离器 | 双头， 总长 280mm | 1 |  |
| 11 | 脑压板 | 总长 200mm， 头端 7/9mm | 1 |  |
| 12 | 脑压板 | 总长 200mm， 头端 11/13mm | 1 |  |
| 13 | 脑压板 | 总长 200mm， 头端 15/18mm | 1 |  |
| 14 | 脑压板 | 总长 200mm， 头端 20/22mm | 1 |  |
| 15 | 脑压板 | 总长 230mm， 头端 7/9mm | 1 |  |

| 16 | 脑压板 | 总长 230mm， 头端 11/13mm | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 吸引管 | 总长 200mm， 直径 3mm， 直型 | 1 |  |
| 18 | 吸引管 | 总长 260mm， 直径 3mm， 直型 | 1 |  |
| 19 | 吸引管 | 总长 200mm， 直径 5mm， 弯型 | 1 |  |
| 20 | 吸引管 | 总长 260mm， 直径 5mm， 弯型 | 1 |  |
| 21 | 沟状探针 | 总长 150mm | 1 |  |
| 22 | 脑膜挑针 | 总长 150mm， 锐头 | 1 |  |
| 23 | 脑室穿刺针 | 总长 90mm， 直径 2.4mm， 有刻度 | 2 |  |

| 24 | 快速钻颅用穿 刺锥 | 总长 170mm | 1 | 一把配置 3 个头， 直径分别是 2.2mm、2.7mm、 3.2mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 吸引针 | 总长 123mm， 直径 2.7mm | 1 |  |
| 26 | 吸引针 | 总长 123mm， 直径 3.2mm | 1 |  |
| 27 | 吸引针 | 总长 123mm， 直径 3.6mm | 1 |  |
| 28 | 线锯 | 长度 500mm | 1 |  |
| 29 | 线锯导板 | 长度 340mm | 2 |  |
| 30 | 线锯手柄 |  | 2 |  |
| 31 | 脑膜镊 | 总长 200mm，头端 2X3 齿， 直头 | 1 |  |
| 32 | 解剖镊 | 总长 200mm， 直头 | 1 |  |

| 33 | 解剖镊 | 总长 200mm， 刺刀状， 直头 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 解剖镊 | 总长 200mm， 无齿， 直头 | 1 |  |
| 35 | 解剖镊 | 总长 200mm， 无齿， 弯头 | 1 |  |
| 36 | 解剖镊 | 总长 200mm， 无齿， 直头， 刺刀状 | 1 |  |
| 37 | 脑膜剪 | 总长 150mm， 侧弯， 带球头 | 1 |  |
| 38 | 脑膜剪 | 总长 180mm， 弯头， 钝圆头 | 1 |  |
| 39 | 三叉神经剪 | 总长 170mm | 1 |  |
| 40 | 刮匙 | 总长 250， 头端 3mm 小号 | 1 |  |

| 41 | 刮匙 | 总长 250， 头端 8mm 大号 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 脑刮匙 | 总长 210， 头端 3mm 小号 | 1 |  |
| 43 | 脑刮匙 | 总长 210， 头端 5mm 中号 | 1 |  |
| 44 | 脑刮匙 | 总长 210， 头端 8mm 大号 | 1 |  |
| 45 | 胆脂瘤刮匙 | 总长 260mm | 1 |  |
| 46 | 活组织取样钳 | 总长 250mm， 头端宽 3mm | 1 |  |
| 47 | 活组织取样钳 | 总长 250mm， 头端宽 6mm | 1 |  |
| 48 | 角形组织钳 | 总长 220mm | 1 |  |
| 49 | 双关节咬骨钳 | 双关节， 总长 220mm， 刃口 6mm， 侧角头 | 1 |  |
| 50 | 后颅凹咬骨钳 | 总长 205mm | 1 |  |
| 51 | 双关节后颅凹 咬骨钳 | 总长 230mm | 1 |  |
| 52 | 颅骨钻孔保护 钳 | 总长 180mm | 1 |  |
| 53 | 手摇骨钻 |  | 1 |  |
| 54 | 头皮夹钳 | 总长 160mm | 3 |  |
| 55 | 弹簧头皮拉钩 | 长度 330mm | 4 |  |
| 56 | 消毒支架 | 长度 350mm | 1 |  |